- 安阳市内黄县饮用水水质监测信息公开表

（2024 年第4 季度）

| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 繁阳街道东长固水厂（出厂水） | 繁阳街道东长固水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希菌、菌落总数； 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐（采用臭氧时）亚氯酸盐（采用二氧化氯时）氯酸盐（采用次氯酸钠/复合二氧化氯时）；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以 02 计)、氨(以 N 计)；放射性指标：总α放射性、总β 放射性消毒剂指标:游离氯（液氯及氯制剂时）、总氯（采用氯胺时）、臭氧（采用臭氧时）、二氧化氯（采用二氧化氯及复合二氧化氯时） | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 繁阳街道丁庄村（末梢水） | 繁阳街道东长固水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 龙庆街道西张龙水厂（出厂水） | 龙庆街道西张龙水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 龙庆街道西沈村（末梢水） | 龙庆街道西张龙水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 马上乡水厂（出厂水） | 马上乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 马上乡吉村（末梢水） | 马上乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 高堤乡水厂（出厂水） | 高堤乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 高堤乡冉村（末梢水） | 高堤乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 9 | 东庄镇水厂（出厂水） | 东庄镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 10 | 东庄镇渡店村（末梢水） | 东庄镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 11 | 亳城镇水厂（出厂水） | 亳城镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 12 | 亳城镇南野庄村（末梢水） | 亳城镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 13 | 井店镇水厂（出厂水） | 井店镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 14 | 井店镇东梨园村（末梢水） | 井店镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 15 | 六村镇水厂（出厂水） | 六村镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 16 | 六村镇薛村（末梢水） | 六村镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 17 | 二安镇水厂（出厂水） | 二安镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 18 | 二安镇大刘村（末梢水） | 二安镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 19 | 梁庄镇水厂（出厂水） | 梁庄镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 20 | 梁庄镇乔小吴村（末梢水） | 梁庄镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 21 | 中召镇水厂（出厂水） | 中召镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 22 | 中召镇双村（末梢水） | 中召镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 23 | 后河镇水厂（出厂水） | 后河镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 24 | 后河镇桑村（末梢水） | 后河镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 25 | 后河镇南仗堡水厂（出厂水） | 后河镇南仗堡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 26 | 后河镇大堤口村（末梢水） | 后河镇南仗堡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 27 | 楚旺镇水厂（出厂水） | 楚旺镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 28 | 楚旺镇王韩村（末梢水） | 楚旺镇水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 29 | 田氏镇汤王庙水厂（出厂水） | 田氏镇汤王庙水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 30 | 田氏镇陈庄村（末梢水） | 田氏镇汤王庙水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 31 | 石盘屯乡水厂（出厂水） | 石盘屯乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 32 | 石盘屯乡宰庄（末梢水） | 石盘屯乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 33 | 豆公镇迁民屯水厂（出厂水） | 豆公镇迁民屯水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 34 | 豆公镇东豆公村（末梢水） | 豆公镇迁民屯水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 35 | 宋村乡水厂（出厂水） | 宋村乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 36 | 宋村乡屯西村（末梢水） | 宋村乡水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 37 | 内黄县第四水厂（出厂水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 38 | 内黄县人民路中段路北卫健委（末梢水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 39 | 内黄县枣乡大道南段路西中央特区张晓飞诊所（末梢水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 40 | 内黄县朝阳路东段路南日升昌眼镜店（末梢水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 41 | 内黄县人民路东段路南公务员小区（末梢水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 42 | 内黄县枣乡大道北段路西金地明珠小区（末梢水） | 内黄县第四水厂 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 43 | 内黄县妇幼保健院（二次供水） | 内黄县妇幼保健院 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 44 | 内黄县人民医院（二次供水） | 内黄县人民医院 | 内黄县疾控中心 | 2024年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |